淇县人民医院

医用电子皮肤镜影像系统

询价文件

采购编号：QXCGXJ-20230613号

采购人：  淇县人民医院

采购代理机构： 达信建设发展有限公司

日 期： 2023 年 6 月

目  录

- 询价通知书

- 询价须知

- 政府采购合同格式

- 采购内容及要求

- 评审办法

- 报价文件部分及格式

第一章  询价通知书

淇县人民医院医用电子皮肤镜影像系统

询价通知书

采购编号：QXCGXJ-20230613号

一、采购条件

达信建设发展有限公司受淇县人民医院的委托，对本项目组织询价，欢迎符合资格条件的单位前来参加投标。

二、项目概况

1、项目名称： 淇县人民医院医用电子皮肤镜影像系统

2、建设地点： 淇县人民医院

3、采购内容及要求： 详见第四章采购需求

4、招标控制价：22万元

- 供货期：5个日历天

- 6、质量：合格

7、资格要求：

（1）满足政府采购法第22条规定的条件。（提供证明材料或承诺书）；

（2）供应商具有独立法人资格，且应具有有效的营业执照；

（3）供应商是经销商的具有医疗器械经营许可证（二类或以上），供应商是生产厂家的具有医疗器械生产许可证；

（4）拟供产品具有二类医疗器械注册证或备案证，须提供证明材料；

（5）信誉要求：参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书），未列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供信用中国和中国政府采购网截图或承诺书）；拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标；

- 公告及公示

本次公告在淇县人民医院网站（http://hbte.qxrmyy.org/index.html）发布，公告时间为三个工作日，2023年6 月16  日至2023年 6 月 23  日（法定公休日、法定节假日除外）。

成交结果公示与公告为同一网站。

- 询价文件获取方式

1、供应商于2023年6 月16  日至2023年 6 月 23（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至11:30时，下午14:30时至17:00 时（北京时间）。

2、供应商持营业执照、授权委托书等资料前来领取询价文件。

3、售价：0元

4、地点：鹤壁市淇县淇河路大山幼儿园北侧第一座楼三楼达信建设发展有限公司。

- 六、开标时间及地点

- 1、截止及开启时间：2023年6月 26  日15：30分（北京时间，下同）

- 2、提交地点：淇县人民医院后勤楼三楼312室

七、本次采购联系事项：

采购人：淇县人民医院

地址：鹤壁市淇县人民路东段

联系人：李先生

电话：16639221918

招标代理机构：达信建设发展有限公司

总公司地址：新乡市新二街国贸大厦A座9楼

联系人：郝女士

电话：13103929347

第二章 询价须知

投标须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 淇县人民医院 |
| 代理机构 | 达信建设发展有限公司 |
| 项目名称 | 淇县人民医院医用电子皮肤镜影像系统 |
| 建设地点 | 淇县人民医院院内 |
| 招标控制价（报价上限） | 22万元 注：投标报价超过项目采购预算的作为无效投标处理 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 招标范围 | 详见采购需求 |
| 供货期 | 5个日历天 |
| 质量要求 | 合格 |
| 供应商资质条件 | 见询价公告 |
| 质保期 | 符合国家相关规定 |
| 是否接受联合体报价 | ■不接受 □接受 |
| 踏勘现场 | ■不组织 □组织 |
| 递交报价文件截止时间及询价开始时间 | 2023年6月26 日 15：30分（北京时间，下同） |
| 报价有效期 | 60日历天（自投标截止之日算起） |
| 投标保证金 | 不适用 |
| 响应文件递交地点 | 淇县人民医院312会议室 |
| 响应文件纸质版 | 一正三副 |
| 响应文件电子版数量 | 电子文档壹份（U盘） |
| 报价文件装订 | 装订必须采用左侧无线胶订，不得采用活页或可拆卸的装订，否则其投标将被拒绝。 |
| 签字或盖章要求 | 按照询价文件规定的格式进行签字和盖章 |
| 实质性内容和要求 | 供应商对询价文件实质内容进行响应 |
| 封套上写明 | 供应商名称： （公章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） （项目名称）响应文件在2023年6月26 日15：30 分（投标截止时间）前不得开启 |
| 询价小组的组建 | 询价小组构成：共3人。由政府组建的专家库中随机抽取的有关专家2人和业主代表1人组成。 |
| 招标代理服务费 | 本项目代理服务费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号的规定向成交供应商收取代理服务费。 |
| 项目现场勘察 | 不组织 |
| 是否实行计算 机辅助评标 | □是 ☑否 |
| 其他说明 | “采购人”与“招标人”、“投标人”与“供应商”按同一意思理解。 |
|  | 中标后，招标人将对设备的参数及相关证明资料进行核对，如发现有弄虚作假的行为，将取消中标人的中标资格。 |

## 一  总   则

## 一、 说  明

### 适用范围与资金来源

1.1本询价文件仅适用于《前附表》中所叙述的询价采购项目。

1.2凡超出《前附表》所列采购预算的报价文件均不予接受。

1.3采购人已获得上述资金，并计划将一部分或全部费用用于支付本次询价后所签订的合同项下的合格款项。

1.4本询价文件有关条款由采购代理机构负责解释。

### 采购人

2.1“采购人” 亦称“用户方”或“买方”系指《前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

### 采购代理机构

3.1采购代理机构，系指依法取得政府采购代理资质、代理政府采购事宜，并且接受采购人委托组织本次询价的单位。

### 合格的供应商

4.1“供应商”系指向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

4.2凡是来自中华人民共和国境内，且符合询价文件《询价通知书》中的资格要求（准入条件）的制造商、代理商或经销商均为合格的供应商。除《询价通知书》及本文件另有规定，外国供应商不得参与我国政府采购货物、服务、工程的报价活动，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加报价活动的除外。

4.3供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度、条例及询价文件的规定。

4.4只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加报价。

### 合格的货物、工程和服务

5.1“货物”系指供应商按询价文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（1）供应商必须按询价文件及合同的要求，准时提供货物及其他材料并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。

（2）供应商须提供能证明货物合格性和符合询价文件规定的文件。

5.2工程”系指建设工程，包括建筑物 和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

5.3“服务”系指包括但不限于劳务、技术、咨询、物业管理、金融保险、印刷、汽车维修等项目。

5.4供应商提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

5.5国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.6进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.7供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 报价费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、询价文件说明

### 询价文件构成

询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述五个部分组成：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 合同格式（参考范本）

第四章 采购内容及要求

第五章 评审办法

第六章 报价文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏、重复现象、排版错误等问题的，请立即与达信建设发展有限公司联系解决，否则视同对询价文件的完整、齐全无异议。

7.1供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

7.2供应商购买了询价文件后,在递交报价文件截止日一个工作日前未提出正式书面质疑的，视为完全接受本询价文件的所有要约条件，在上述规定的时间之后对询价文件提出的质疑，采购代理机构有权不予受理。

### 询价文件的澄清

询价供应商对询价文件有疑点或异议，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在报价文件递交截止时间二天前通知达信建设发展有限公司，达信建设发展有限公司将以书面形式予以答复，同时达信建设发展有限公司有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给所有购买了同一询价文件的询价供应商。

### 询价文件的修改

8．1 在询价文件递交截止时间前，由于需对询价供应商的提问进行澄清或其他任何原因，达信建设发展有限公司均可对询价文件用更正或补充文件的方式进行修正。对询价文件的更正或补充，将以公告形式或其他方式通知所有询价供应商。更正或补充文件将作为询价文件的组成部分，对所有询价供应商有约束力。当询价文件与更正或补充文件相矛盾时，以达信建设发展有限公司最后发出的更正或补充文件为准。更正或补充文件将采取电子文档方式。

8.2  询价供应商在收到更正或补充文件后，应于一个工作日内正式书面回函达信建设发展有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正或补充文件。

8．3 为使询价供应商有足够的时间按询价文件的更正或补充文件修正报价文件，达信建设发展有限公司有权决定推迟报价文件递交截止时间，并将此变更书面通知所有获取了同一询价文件的询价供应商。

### 询价公告时间及采购方式的更改

10.2询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

## 三、报价文件的编写

### 报价的语言

11.1供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释报价文件时以翻译本为准。

### 报价文件的组成

12.1报价文件应包括《报价文件格式》中的所有内容。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

### 报价

项目报价：包括完成本项目的人力成本、设备成本、利润、税金、代理服务费等费在内的全部费用。

1、供应商按上述要求填写报价只是为便于对报价文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件签订合同的权力。

2、如果供应商报价不满足询价文件要求，将视为无效报价，可从其他合格供应商中选择。

3、如《报价汇总表》无特殊规定，价格以人民币填报。

13.1从中华人民共和国境内提供的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.2在中华人民共和国境外提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.3报价为一次性报价，开标后不得更改。若无其它规定，供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

### 证明供应商合格和资格的文件

14.1供应商应提交证明其满足《询价通知书》中列出的关于供应商的资格要求、以及成交后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分：

14.1.1.供应商应有能力履行询价文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务等义务。

14.2供应商提交的合格性的证明文件应当是合法有效的。

### 证明货物、工程及服务合格性的文件

15.1供应商应根据《前附表》中列出的对货物、工程、服务的资格要求提交证明文件，以证明其拟供的合同项下的货物、工程和服务符合询价文件规定，该证明文件作为报价文件的一部分。

15.2询价小组对供应商所提供的证明货物、工程和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的将做无效报价处理。

### 投标保证金（不适用）

### 16.1供应商必须交纳投标保证金/元整。 投标保证金只能由本公司的基本账户（供应商提供基本账户开户许可证）通过转账方式转至投标保证金专用账户（在转账单中应注明采购项目名称）,不得从分公司、办事处、其他机构以及个人账户转出。投标保证金交纳时间以到账时间为准。供应商交纳保证金的截止时间是开标前一个工作日。未按本规定交纳投标保证金的响应文件无效。

成交人的投标保证金在与采购人签订合同后3个工作日内不计利息原额退还给成交人。未成交的供应商，其投标保证金在成交公告公示七个工作日后，如无质疑或投诉，在其后五个工作日内不计利息原额退还；

16.2发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：（1）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；（2）提供虚假材料谋取中标的；（3）成交后，无正当理由不签订合同的；（4) 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；（5）经专家评审认为有围标、串标嫌疑，经查实的。

16.3在询价过程中询价小组发现供应商有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：（1）不同供应商的报价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；（2）不同供应商的报价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；（3）不同供应商的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；（4）不同供应商的报价文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。

### 报价有效期

17.1报价有效期是指询价文件所规定的递交报价文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，采购代理机构可以就本项目对供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改，并且以投标保证金进行担保。从截止之日起，报价有效期为六十个日历日。

17.2特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

### 报价文件的样式和签署

18.2报价文件正本和副本须打印，并由供应商法定代表人（或负责人）或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人（或负责人）授权委托书”附在报价文件中。报价文件的副本可采用正本的复印件。

18.3任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人签字才有效。

18.4电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

## 四、报价文件的递交

### 报价文件的密封和标记

19.1供应商应将报价文件正本和副本密封在一个密封袋里，在密封袋上标明供应商名称、询价编号、询价项目名称，并注明“正本”或“副本”字样。，封口处加盖公章。

19.2密封件封口上应注明“于    年   月    日    时之前不准启封”的字样，并加盖公章。

19.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对报价文件的误投或提前拆封等风险不负责任。

19.4报价文件未密封及加写标记的，采购代理机构有权拒绝接受，由此造成的相关费用和责任由供应商自行负责。

### 递交报价文件的时间、地点以及截止时间

20.1采购代理机构在询价须知前附表中规定的地点和截止时间之前接收报价文件。

20.2若达信建设发展有限公司按8．3条规定推迟了报价文件递交截止时间，采购人和询价供应商受报价文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

21.1供应商在递交报价文件后，可以修改或撤回其报价文件，但供应商必须在规定的递交报价文件截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

21.2供应商的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

21.3在递交报价文件截止期之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

21.4从递交报价文件截止期至供应商承诺的的报价有效期内，供应商不得撤回其报价文件，否则其投标保证金将按照本须知第16.6条的规定被没收。

### 迟交的报价文件

22.1采购代理机构将拒绝接收在递交报价文件截止时间后收到的报价文件。

五、评审

达信建设发展有限公司按询价文件第一章规定的时间和地点组织询价及报价。政府采购主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

询价供应商应委派授权代表参加询价，授权代表应随身携带身份证原件。询价时，询价小组将核实参加询价的供应商代表是否与供应商《法人授权书》中的代表相一致。未派授权代表、或不能证明其授权代表身份、或实际参加询价代表与法人授权书中代表不一致的，询价小组有权取消该询价供应商的询价资格。

若报价文件未密封，采购人将拒绝接受该报价文件。

### 询价仪式

23.1采购代理机构在《询价通知书》中规定的日期、时间和地点组织询价仪式。供应商应派代表参加，并签名报到以证明其出席。

23.2采购人派代表或监督员监督评审全过程。

23.3询价仪式开始时，由监督员检查询价响应文件的密封情况。

### 询价小组

采购人将从政府组建的有关专家库中随机抽取有关专家若干名，组成竞争性询价小组（3 人或以上单数），该询价小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选供应商。

24.1 具体询价工作流程

询价小组应讨论、通过询价工作流程和询价要点。

24.2 资格和符合性审查。询价小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标或响应文件，对所有投标或响应文件逐一进行资格性和符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；资格和符合性审查的内容为审查资格是否符合采购文件要求及报价文件文件内容是否齐全、符合询价文件“第六章  报价文件格式”的有关规定。未通过资格和符合性审查的报价文件，将不再进行询价。

24.3 询价小组审阅通过资格和符合性审查的报价文件，确定与各供应商询价的具体内容。

24.4 本询价采用一轮报价。报价文件中报价属第一轮报价。

24.5询价小组推选组长。采购项目评审工作均由询价小组一致认定，询价小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，由询价小组进行表决，按照少数服从多数的原则做出结论，并作记录。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

24.6询价小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

22.7 询价文件有实质性变动的，询价小组将以书面形式通知所有参加询价的供应商。

### 报价文件的澄清

26.1在评审期间，询价小组可要求供应商对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商所作的答复均应补充以书面形式材料，并经法定代表人（或负责人）或其授权代表签署，作为报价文件的一部分，对供应商有约束力。

26.2询价小组将审查供应商的报价文件是否符合询价文件的资质要求和其他实质性要求，并对报价文件进行初步评审和比较。

### 评审方法及成交原则

27.1询价小组将按照本须知规定，只对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较。

27.2评审方法：最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。

其操作程序为：询价小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序。

### 询价废除的情况

28.1下列情况之一的，将作询价废除处理：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的；

作废标处理后将重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

### 评审注意事项

29.1评审是询价工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将公正、平等地对待所有供应商。

29.2除询价小组主动要求询标外，从开标后至授予《中标（成交）通知书》期间，任何供应商均不得就与其报价有关的任何问题与采购代理机构及询价小组联系。如果供应商希望递交其他资料给采购人和询价小组以提醒采购人和询价小组注意，则应以书面形式提交。

29.3除本须知第26条的规定外，从开标之日起为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在询价工作结束后，询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

29.4询价后，报价文件概不退还。

### 拒绝所有报价文件的权力

询价小组经评审，认为所有资料都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价资料。

### 成交结果公示

31.1评审结束后在公告发布的同一媒体上公示成交结果。

31.2评审结束后，供应商若对本项目有任何异议，可根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，于知道或者应当知道评标结果之日起7个工作日内向采购代理机构提交书面质疑函（须列明质疑事项、理由及事实根据，并加盖公章），采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规、规章制度及招标文件的规定，于收到书面质疑函后7个工作日内予以处理答复。不提交的视为无异议,逾期提交的采购代理机构不予受理。质疑供应商对答复不满或采购代理机构在规定期限内未作答复，可在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门未通知暂停采购活动的，采购活动可正常进行。

31.3供应商有权在规定时间内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

### 成交通知书

询价结束后，采购人保留必要时对成交候选供应商报价文件中所有资料真实性、合法性进行实地考察的权利。经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，代理公司将建议政府采购监督管理部门对其做出列入不良记录、停止其参加政府采购活动等处理。

公示期满无异议的，排名第一的成交候选供应商将被确定为成交供应商。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商（以此类推）,同时，对构成违约的供应商采购人有权追究其违约和赔偿责任。

31.1 确定成交供应商后,由代理机构向成交供应商签发《中标（成交）通知书》。成交供应商应于《中标（成交）通知书》签发之日起三日内及时到达信建设发展有限公司领取《中标（成交）通知书》。中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标（成交）供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.2成交通知书是合同的一个组成部分。

32.3出现下列情形之一，采购代理机构将撤消成交通知书。

提供虚假材料、以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假谋取成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商而谋取成交的；

与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通谋取成交的；

通过向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益谋取成交的；

在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

成交后无正当理由不与采购人订立合同的；

32.3如果成交通知书被撤消之后，则视情况进行如下处理：

（1）采购代理机构和采购人将重新组织招标；

（2）与排位在该成交人之后第一位的候选成交人签订采购合同；

（3）按政府采购监督管理部门依法批准的其他采购方式进行采购。

32.4供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构有权驳回质疑书而不予签收，并上报政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任：

一年内三次以上质疑或投诉均查无实据的；

捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

## 六、授予合同

### 签订合同

31.1成交供应商应在《成交通知书》发出后七日内与采购人签订合同。

31.2询价文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 采购代理服务费由中标供应商足额向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

- 合同格式和内容

具体内容以最后签订的为准，但不能改变询价文件中的实质性内容

- 第四章 项目要求

（一）控制价：22万元

（二）采购参数：

医用电子皮肤镜影像系统

1、微观摄像机

1、成像分辨率≥2592×1944，像素≥500万；

2、微观摄像机光源最大照度：≥3000lx；

3、放大等级：20～220,无级可调，具有放大等级锁定功能，无需更换镜头；

4、适配≥15种镜头罩，支持多种不同皮损检测;

5、支持观察指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术、支持介入引导治疗，浸润镜头罩支持刻度显示;

6、镜头支架通过细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏检验项目；

7、镜头支架透光率：≥86%；

8、相关色温：3200K-8000K；

9、显色指数：≥80；

- 10、缩放功能：微观摄像机通过调节旋钮实现实时放大、缩小图像控制功能；

- 11、图像采集功能：支持脚踏开关控制、鼠标控制、键盘采集的功能；

- 12、色彩还原：对于白、黑、红、绿和蓝色不应有明显的颜色偏差；

- 13、图像灰阶：图像应能分辨灰度标尺的各级灰阶；

- 14、图像畸变：图像无明显畸变；

- 15、图像缺陷：屏幕图像的缺陷像素数不得超过两个，其中图像中央四分之一面积的范围内不允许出现缺陷像素；

16、照明：内置LED高亮度光源；

17、传感器：1/3" Color CMOS；

18、帧速：≤30fps；

19、即插即用，USB接口；

20、自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整；

21、自动/手动曝光，曝光时间可调；

22、镜头自带偏光功能：采用光学偏光镜，实时放大，支持偏振、非偏振、浸润、非浸润、接触、非接触多种模式的任意组合，使用接触式浸润法时，具有标尺显示功能；

23、支持镜头罩、镜头罩垫片及一次性医用隔离垫，实现污染控制，防交叉感染。

- 医用电子皮肤镜影像系统软件

1、病人信息登记：支持病人信息登记、新增报告；

2、大体图像拍照联机：兼容单反相机拍摄皮肤大体图，软件可支持一键获取大体图像。

3、皮肤镜分析模块，提供 “三分法”、“七分法”、“ABCD法”、“通用模式”等分析方法，并具有“红、黄、绿”诊断危值提示功能；

- 4、病人影像管理：实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程在后台同步显示，并具备图像暂存功能；

- 5、病人影像导入、导出功能：一键批量剪切导入、选择不剪切导入、单选和多选删除、单个和全部导出，具有添加备注说明和全屏观察浏览图片功能；

- 6、具有图片对比功能：支持同一病人多次病例图片对比、支持典型图谱图片对比、支持不同病人多次病例图片对比；

- 7、具有专家词库功能；

- 8、具有检查方法中名词的解释功能；

- 9、具有图谱和维护图谱功能，配备皮肤镜、伍德镜图谱数据库，并对疾病有详细的文字描述；

- 10、具有报告、系统维护功能：系统自带报告示意图功能，将深奥的皮肤镜、伍德镜图像以简单示图的方式显示在报告单中；

11、完全用户自定义的排版方法，自定义打印格式的选择和存储；

12、支持各种介质打印图文报告，报告仿真预览功能；

13、可调整文字显示大小与字体，灵活适应各种诊断需要,对不同诊断字数的报告都可缩放在同一张报告单中；

14、文字内容自动排版，提高报告的可观性；

- 15、具有典型病例模板功能：全面详尽的皮肤、伍德典型病例模板，模板根据不同分析方法自动切换，并对疾病有详细的文字描述；

- 16、典型病例模板可进行自定义修改，并提供普通图文报告、特异性指征报告2种模式；

- 17、具有记录检索功能：具备多种统计检索项目，支持模糊查询功能，多个条件可组合使用，实现准确适用的检索；

- 18、具有检查统计功能：统计结果显示多样化，多个条件可组合使用，实现准确适用的统计；

19、所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表，完全代替病人登记簿，且将登记簿数字化。

20、测量计算：具备不同放大等级的定标管理，定标数量不限制，根据不同的定标，视野图像自动植入X轴、Y轴标尺；

21、放大等级20-220倍可调，根据不同放大等级自动计算视野面积；

22、支持“+”、“米”视野图像对称度评估功能；

23、支持视野图像中任意圆形、矩形面积测量并可计算平均值且数量不限制；

- 24、视频采集设置：亮度、对比度、色度、饱和度、曝光度、色差可调；

- 25、网络：具有单机存储和联网存储、数据共享功能；

26、断电保护：工作站具备断电保护功能，断电后重起计算机数据不会丢失。

3、主机及附件

1、CPU：I3；

2、硬盘：≥1000G；

3、内存：≥4G；

4、显示器：≥23.5英寸液晶。

5、配备专用仪器台车；

6、配备彩色喷墨打印机；

7、配备可与相机连机拍照采集的医用检查灯；

8、配备有效像素≥2400万的单反相机；

# 第五章   评 审 办 法

## 一、评标原则

1、按照“公平、公正”的原则对待所有人；

2、坚持询价文件的所有相关规定，择优定标。

## 二、评审办法（最低价法）

1、经评审的最低投标报价法：询价小组通过对询价人报价文件评审并结合询价情况，在全部满足询价文件实质性要求前提下，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，择优推荐出3名候选成交供应商。

根据财政部、工信部（财库〔2020〕46 号）文件、财政部【2022】19号文件和鹤财办购【2021】23号规定：

小微企业应提供《中小企业声明函》，若提供其它小微企业制造的产品，应同时提供产品制造企业的《中小企业声明函》，否则不给予价格扣除。

供应商为小微企业，所供产品全部为本企业生产的，对供应商本企业生产的产品予以价格扣除;供应商企业所供产品为其它小微企业制造的并同时提供制造企业的《中小企业声明函》的，只对所供产品为小微企业制造的部分进行价格扣除。

货物服务项目给予小微企业的价格扣除优惠为10%-20%，本次采购的扣除优惠比例为20%。(监狱企业和社会福利企业视为小微企业，监狱企业和社会福利企业投标的需要提供主管部门提供的证明才能进行价格扣除)

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评审(小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的价格予以20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格只参与评审，不作为签订合同的依据，是否享受政策以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准。

2、采购人根据询价小组推荐的成交候选人，确定排名第一的候选人为成交供应商。若前位成交候选人放弃成交，可以按顺序向下顺延确定成交供应商。

三、废标条款

1、资格不符合询价文件要求；

2、符合性审查不通过。

初步评审表

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 | 符合政府采购法第22条的规定 | 提供证明材料或承诺书 |
|  | 具有独立法人资格，且应具有有效的营业执照 | 有效 |
|  | 供应商具有医疗器械经营许可证（二类或以上）或供应商是生产厂家并具有医疗器械生产许可证 | 有效 |
|  | 拟供产品具有二类医疗器械注册证或备案证 | 须提供证明材料 |
|  | 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书 |
|  | 未列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单 | 需提供信用中国和中国政府采购网截图或承诺书 |
| 符合 性审查 | 响应文件签字盖章及格式 | 符合询价文件要求 |
|  | 报价有效期 | 60日历天（自投标截止之日算起） |
|  | 实质性内容和要求（供货期、质量等） | 符合询价文件要求 |
|  | 采购内容 | 符合本采购要求 |
|  | 投标价格 | 不超过本招标项目的控制价 |

# 第六章 报价文件格式

（项目名称）

响应文件

采购编号：              号

供应商：                       （盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

目   录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、供应商承诺函

5、反商业贿赂承诺书

6、报价汇总表

7、资格证明文件

8、其他资料

1.投标函

致：（采购人名称）

根据贵方     （项目名称）    项目询价文件编号    ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）   全权代表报价人   （报价人全称）   参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴ 我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。

⑵ 我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑶ 我们同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价文件，并在报价人须知中规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑷ 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约的行为，我们的询价保证金可被贵方没收。

⑸ 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

⑹ 我们完全理解贵方询价文件内的所有内容和本次询价有关的任何举动。

⑺ 我方理解贵方可依据询价小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

（8）加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；没有列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。如我方中标，将足额缴纳代理服务费。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、传真：

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证：

供应商：                 （盖公章）

年       月       日

3、授权委托书（如法定代表人参加投标此页可不用提交）

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

供应商：                          （盖公章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年     月     日

（填写公告发布之日起至投标截止日之间的日期）

4、供应商承诺函

项目名称：

致：                     （采购人名称）

很荣幸能参与上述项目的竞争。我代表                           （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我公司理解你方对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

8、我单位保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

9、如我方中标，将足额缴纳代理服务费。

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

5、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  项目（项目编号：           ）采购活动中，我方做到：

一、公平竞争参加本次采购活动

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家级其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物卷、回扣、拥金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其保险各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我方及参与询价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

6 .1报价汇总表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 投标内容： | 完全响应询价文件要求 |
| 报价： | 小写: 大写： |
| 供货期： |  |
| 质量要求： |  |
| 报价有效期： | 60日历天（自投标截止之日算起） |
| 质保期： |  |

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

6.2明细报价表

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

6.3技术偏离表

| 序号 | 采购设备参数 | 供货设备参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | - 微观摄像机 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |
| 二 | - 医用电子皮肤镜影像系统软件 |  |  |  |
| 1 | ..... |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |
| 三 | 主机及附件 |  |  |  |
| 1 | ..... |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |

6.4拟供产品相关资料（可以是图片、宣传页等)

7、资格证明文件

（1）满足政府采购法第22条规定的条件。（提供证明材料或承诺书）；

（2）供应商具有独立法人资格，且应具有有效的营业执照；

（3）供应商是经销商的具有医疗器械经营许可证（二类或以上），供应商是生产厂家的具有医疗器械生产许可证；

（4）拟供产品具有二类医疗器械注册证或备案证，须提供证明材料；

（5）信誉要求：参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书），未列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供信用中国和中国政府采购网截图或承诺书）；拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标；

8、其他  资料（供应商认为必要的其他资料）

## 附件：

1.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日 期：

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

3.监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写投标人全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

注意：1.投标人若不提供声明函的，将不能享受政府采购扶持小微企业的相关政策。