淇县人民医院间歇脉冲加压抗栓系统

采购项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购编号：JTCG2023-004

项 目  名 称：淇县人民医院间歇脉冲加压抗栓系统采购项目

采购人：淇县人民医院

采购代理机构：河南江泰工程管理有限公司

目    录

- 磋商公告...............................................................2

- 供应商须知.............................................................5

- 采购内容及技术要求....................................................11

- 评审办法..............................................................13

- 合同主要条款...........................................................19

- 响应文件格式的基本要素................................................20

# 第一章  磋商公告

河南江泰工程管理有限公司受淇县人民医院委托的淇县人民医院间歇脉冲加压抗栓系统采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内符合条件的供应商参加本项目的采购活动，现将相关事宜通告如下：

一、项目内容

1、项目名称：淇县人民医院间歇脉冲加压抗栓系统采购项目

2、项目编号：JTCG2023-004

3、预算金额：26万元

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策

5、项目基本情况：采购10台间歇脉冲加压抗栓系统等，详见竞争性磋商文件

6、供应商资格条件：

(1）供应商具有独立法人资格，且应具有有效的营业执照；

(2）有依法缴纳税收和社保的良好记录（提供2023年任意1个月缴纳税收及社保的证明材料或承诺函）；

(3)供应商须提供有效期内的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证及投标产品有效期内的医疗器械注册证；

(4)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

(5)投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court,gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的。(供应商提供公告之日起查询截图或提供承诺函)

(6)本次投标不接受联合体投标。

# 二．《磋商文件》的获取

1、报名时间：2023年10月23日至2023年10月30 日8:30-11:30、15:00-17:30

2、报名及获取文件地点：淇县红旗路西段邮政局二楼

3、报名时需提供资料：法人授权委托书、营业执照副本、信用查询截图原件（另提供加盖公章的复印件一套备案留存）

4、磋商文件不收费

注：报名资料中应注明供应商联系人及联系方式、邮箱地址。

# 三. 响应文件的递交时间及磋商地点

1、响应文件递交截止时间及磋商时间：2023年11月2日 15：00（北京时间）；

2、响应文件递交地点及磋商地点：淇县人民医院后勤楼312房间；

3、文件逾期送达或未送达指定地点的，将不予受理。

# 四、公告期限：

本次磋商公告的期限为5个工作日。

# 五、项目落实的政府采购政策：

节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业等。

# 六、发布公告的媒介：

本次招标公告在淇县人民医院网站（http://hbte.qxrmyy.org/index.html）上发布。

# 七、其他注意事项：

1、响应供应商有政府采购合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行供应商融资意向登记，或者在通知公告栏目中获取融资渠道和联系方式”；

# 八. 采购项目联系人及联系方式

1、采购人：淇县人民医院

地址：淇县人民路东段路北

联系人：李先生16639221918

2、代理机构：河南江泰工程管理有限公司

地址：淇县红旗路西段邮政局二楼

联系人：王先生17603927017

# 第二章 供应商须知

##### 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 见“第一章竞争性磋商公告” |
| 2 | 采购编号 | 见“第一章竞争性磋商公告” |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 采购控制价 | 见“第一章竞争性磋商公告” |
| 5 | 供应商资格要求 | 见“第一章竞争性磋商公告” |
| 6 | 采购人 | 见“第一章竞争性磋商公告” |
| 7 | 采购代理机构 | 见“第一章竞争性磋商公告” |
| 8 | 联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 构成《磋商文件》的其他材料 | 采购人、采购代理机构发出的补充、修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。补充、修改的内容与竞争性磋商 文件不一致的，以补充、修改的内容为准 |
| 13 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间前5日 |
| 14 | 《磋商文件》澄清、修改补充时间 | 投标截止时间前5日 |
| 15 | 《磋商文件》的澄清修改补充告知方式 | 书面通知 |
| 16 | 构成《响应文件》 的其他材料 | 最终报价是响应文件的有效组成部分 |
| 17 | 响应有效期 | 从《响应文件》开启之日起，响应有效期为60日历天 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 按照响应文件格式中各个部位标明的要求，签字、盖章 |
| 19 | 响应文件递交 | 响应文件正本1份、副本3份、word电子版响应文件U盘密封包装，开标当天递交响应文件截止时间前提交 |
| 20 | 是否退还 《响应文件》 | 否 |
| 21 | 磋商小组的组建 | 评标委员会构成：3人组成，有关采购人、经济、技术专家 3 人。评标专家确定方式：河南省政府专家库抽取。 |
| 22 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是。按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。 |
| 23 | 成交结果公告 | 本次竞争性磋商的成交结果将在成交供应商确定之日起２个工作日内，在竞争性磋商公告所述媒介公告1个工作日。 |
| 24 | 质疑 | 参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至磋商文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容： 1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2、质疑项目的名称、编号； 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4、事实依据； 5、必要的法律依据； 6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。 |
| 25 | 成交通知书 | 采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 27 | 付款方式 | 交付并验收合格后支付合同价款90%，一年后无息支付合同价款10% |
| 28 | 代理服务费 | 按照国家有关规定收取 |
| 29 | 备注 |  |

1.总则

1.1	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2	《磋商文件》的法律适用及法律效力

1.2.1	本《磋商文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2	《磋商文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3	本《磋商文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4	本《磋商文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3	合格的供应商

1.3.1	凡符合《磋商文件》规定，承认本《磋商文件》所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3	供应商应遵守国家法律、法规和《磋商文件》的规定。

1.4	联合体

本项目不接受联合体。

1.5	知识产权

1.5.1	供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2	供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

1.6	费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，无论何种原因的磋商失败或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7	保密

1.7.1	参与竞争性磋商活动的各方应对《磋商文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，供应商应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2	依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8	语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9	计量单位：

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10	踏勘现场:不组织

1.11	投标预备会:不召开

1.12	分包： 不允许

2.	《磋商文件》

2.1	《磋商文件》的组成

2.1.1	《磋商文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《磋商文件》由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）采购项目及技术、服务要求

（4）评审办法

（5）合同主要条款

（6）响应文件格式的基本要素

2.1.2	当《磋商文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.3	供应商与任何人的口头协议不影响《磋商文件》的任何条款和内容。

2.1.4	供应商应仔细阅读和检查《磋商文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2	《磋商文件》的澄清

2.2.1	合规获取《磋商文件》的所有潜在供应商对《磋商文件》如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按竞争性磋商公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《磋商文件》的完全认可。

2.2.2	采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“竞争性磋商公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3	《磋商文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商（成交供应商）承担。

2.2.4	采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3	《磋商文件》的澄清、修改、补充

采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的《磋商文件》。

2.4	《磋商文件》的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1	《磋商文件》在递交截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

2.4.2	《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.4.3	如果提交首次《响应文件》截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。

3.	《响应文件》

3.1	供应商应仔细阅读《磋商文件》的所有内容，按《磋商文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应。磋商小组对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效文件。

3.2	《响应文件》的组成

3.2.1	《响应文件》组成如有缺项，磋商小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应，磋商小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险。

3.2..2《响应文件》应包括响应文件格式内容。

3.2.3 按照本章规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分，

3.3	响应报价（价格构成）：供应商报价应包含完成本项目所有相关费用（包含但不限于前期调研、报告编制、专家评审等内容。

3.4	响应有效期

3.4.1	响应有效期见供应商须知前附表。《响应文件》在响应有效期内保持不变（包括价格等《响应文件》各项条款）。

3.4.2	在响应有效期内，供应商撤销或修改其《响应文件》的，应承担《磋商文件》和法律规定的责任。

3.5	投标资格要求：要求见竞争性磋商公告

3.6《响应文件》的编制

3.6.1《响应文件》应按第六章“响应文件格式的基本要素”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《磋商文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行编写。

3.6.2《响应文件》应当对《磋商文件》有关内容（范围）、技术要求、售后服务、交验期、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《磋商文件》实质性要求的基础上，可以提出比《磋商文件》要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3《响应文件》应按《磋商文件》相关要求（含格式上标注的要求）签名盖章。

3.6.4 《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.6.5  未按上述要求提交的《响应文件》将视为无效投标。

4.	《响应文件》的提交

4.1.1	供应商应响应文件正本1份，响应文件副本3份、word电子版响应文件U盘密封包装，开标当天递交响应文件截止时间前提交，电子版应单独包装， 加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，并由投标单位法定代表人或其授权代表签字。

4.1.2	在响应文件的封套上应清楚地标记 “电子响应文件U盘”字样。

4.1.3	未按上述要求密封、签署、盖章的，代理机构不予受理。

4.2.3	由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4	除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.3 《响应文件》的修改与撤回

供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则其投标无效。

5.	《响应文件》的开启

5.1	《响应文件》开启时间和地点

5.1.1	潜在供应商应在响应文件提交截止时间前开标现场递交响应文件。

5.1.2	在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

6.	评审

6.1	磋商小组

评审工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2	评审原则

6.2.1	坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2	按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3	反对不正当竞争

6.3	评审

6.3.1	评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2	在《响应文件》开启、评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4	磋商：见第四章评审办法规则。

7.	授予合同

7.1	确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2	成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

7.3	质疑

7.3.1见供应商须知前附表

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4	成交通知：见供应商须知前附表

7.5	履约保证金（本项目不适用）

7.6	签订合同

7.6.1	成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2	如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

7.6.3	合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效，并在 7 个工作日内报同级政府采购监管部门备案。

7.6.4	《成交通知书》、《磋商文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《磋商文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5	评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及招《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6	采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议， 由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国合同法》处理。

8.	付款

见供应商须知前附表

9.	其他

# 采购内容及技术要求

- 一、间歇脉冲加压抗栓系统参数

1.★具有间歇脉冲加压抗栓系统功能，空气压力波治疗仪功能，足底泵功能（单独使用足底部位）。

2.▲治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等多种模式，多种治疗方案可选，满足不同的临床需求。

3.▲治疗压力设置范围：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg；

4.▲治疗时间设置范围：0min-1440min可调。

5.支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s。

6.充气速度：1-6级可选。

7.治疗部位：支持手掌、手臂（手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用。

8.▲具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位，便于医护人员对治疗模式的选择。

9.具有取消创伤部位不加压治疗功能。

10.具有治疗部位动态指示功能。

11.具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强。

12.▲机身小巧，携带方便，主机重量≤2.0kg。

13.不小于4英寸彩色触摸显示屏。

14.▲电容触摸屏技术。

15.附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择。

16.事件记录：可回顾显示最近200条故障事件。

17.▲具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全。

18.大容量锂电池，工作时间≥4小时。

19.内置WIFI模块，可连接医院内部血栓防治管理系统，传输病人治疗数据。

20.通过NMPA和CE认证。

二、其他要求：

1、工期：合同签订后30个工作日内完成安装调试；

2、质保期：二年

3、付款方式：交付并验收合格后支付合同价款90%，一年后无息支付合同价款10%

4、供应商须提供有效期内的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证及投标产品有效期内的医疗器械注册证

# 评审办法

评审办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 评 审 | 营业执照 | 具有有效营业执照 |
|  | 财务审计报告 | 符合供应商资格要求 |
|  | 纳税证明 | 符合供应商资格要求 |
|  | 社会保险证明 | 符合供应商资格要求 |
|  | 信誉要求 | 符合供应商资格要求 |
| 符 合 性 评 审 | 供应商名称 | 与营业执照证等证照及签章一致 |
|  | 签字或盖章 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  | 工期 | 合同签订后30个工作日内完成安装调试 |
|  | 响应有效期 | 60日历天 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式的基本要素”规定 |
|  | 有效报价的确定 | 供应商在响应文件中只有一个报价。且供应商报价不超过采购控制价的为有效报价。 |
|  | 其他 | 符合竞争性磋商文件的所有内容要求 |

##### 注：供应商为中小企业、残疾人福利企业的，对所报的小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（必须提供相应的证明材料）,

##### 分值构成与评分标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值组成 |  | 报价分：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |
| 2.2.2（1） | 报价分 （30分） | ⑴评标基准值=所有有效投标报价的最低报价。 ⑵投标人的投标报价不超过招标控制价的为有效投标报价，在其范围之外的按废标处理，并且不参加下一阶段评标（说明：当投标报价明显低于招标控制价或在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会可对其质询，并要求该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按无效投标处理。） ⑶评标报价得分计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% （四舍五入小数点后保留两位） |  |  |
| 2.2.3（2） | 商务部分（20分） | 业绩（3分） |  | 2020年1月1日以来，投标人签订的所投标项目同型 号设备或授权厂家的销售业绩，提供得3分，投标文件中须附中标通知书、供货合同彩色扫描件或省级及以上政府采购网中标公示网页截图，否则不得分 |
|  |  | 履约能力（3分） |  | 为保证履约能力，投标人具备厂家针对本项目的授权得3分，没有不得分。 |
|  |  | 认证证书（4分） |  | “所投产品的生产厂家通过：ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康安全管理体系认证、ISO信息安全管理体系认证，每提供1项有效认证得1分，最多得4分； 认证证书复印件附于投标文件中，否则不得分。 |
|  |  | 质保期（4分） |  | 质保期满足招标文件要求得 1 分，每延长 1 年加 1 分， 本项最多加 3 分。 |
|  |  | 产品综合评价（6分） |  | 根据投标人所投产品的产品稳定性、技术先进性、保有率、综合满意度、用户推荐度等进行综合评价，最高6分，最低0分。（0-6） |
| 2.2.3 （3） | 技术部分（50分） | 货物技术规格、参数与要求响应（20） |  | 所有条款均符合招标文件技术要求，得满分20分； 技术参数每有一项负偏离在20分基础上扣2分，扣完为止 |
|  |  | 培训方案（10分） |  | 根据对用户操作人员操作培训方案编制的合理性、可操作性进行打分，最高10分、没有培训方案不得分 |
|  |  | 售后服务方案（10分） |  | 根据投标人提供的售后服务体系、维修保养组织架构等进行打分最高10分、没有不得分 |
|  |  | 售后服务承诺（10分） |  | 根据投标人提供的售后服务承诺的可行性及优惠程度等进行打分，最高10分、没有不得分 |

评审程序

1.磋商组织

1.1磋商小组：磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人或以上单数组成，其中评审专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。

1.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容， 须经采购人代表确认。

1.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

1.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

1.6磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

1.7磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

①除采购人代表外的其他采购人不得以评审专家的身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加由本机构代理的采购项目的评审；

②与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

曾因在招标以及其他与竞争性磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2、磋商程序

2.1 磋商小组对第一次报价（初次报价一览表）、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3磋商小组有权拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.4最终报价

2.4.1本次竞争性磋商有二次报价，第一次报价为响应文件中书面（初次报价一览表） 报价，第二次报价为有效供应商在磋商现场报价。经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得小于 3 家；根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号） 第二十一条规定：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

2.4.2采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，择优选择综合实力较强的候选供应商。

2.4.3供应商第二次报价中出现下列情况的为无效报价：

⑴磋商现场非法定代表人或授权委托人报价的；

⑵有选择性报价的；

⑶未按规定时间提交最后报价的。

2.4.4最终报价是响应文件的有效组成部分。

3.磋商评审办法

磋商小组对通过初步审查的供应商进行磋商。磋商双方可以就磋商项目所涉价格、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价, 供应商最终报价提交后，报价不得进行更改。

磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分， 并按得分由高到低顺序推荐成交候选人或根据采购人授权直接确定成交人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐；投标报价也相等的由采购人自行确定。

4.评审标准

4.1初步评审标准

⑴资格性评审标准：见评标办法前附表。

⑵符合性审查标准：见评标办法前附表。

4.2分值构成与评分标准

4.2.1分值构成

(l）价格部分：见评标办法前附表

(2）技术部分：见评标办法前附表

(3）商务部分：见评标办法前附表

4.2.2评 分 标 准

⑴价格部分：见评标办法前附表；

⑵技术部分：见评标办法前附表；

⑶商务部分：见评标办法前附表；

4.3评标程序

4.3.1初步评审

4.3.1.1磋商小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

4.3.1.2供应商有以下情形之一的，磋商小组应否决其投标：

⑴未按磋商文件中规定的人员参加开标会议；

⑵响应文件未按照磋商文件要求密封或逾期送达；

⑶初步评审有一项不合格的；

⑷响应文件字迹模糊导致无法确认投标价格等实质性内容；

⑸响应文件未按照磋商文件规定的格式、内容和要求编制；

⑹未按要求对响应文件进行澄清、说明或补正；

⑺在一份响应文件中，对同一项目有两个或两个以上报价；

⑻未响应磋商文件中规定的其他实质性要求。

4.3.1.3投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，应否决其投标。

(1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

初步评审包括：资格评审、符合性审查。磋商小组首先对各响应供应商的响应文件按照响应性评审因素进行初步评审，初步评审不合格的响应人的响应文件不得进入第二轮磋商报价。

4.4.2详细评审

4.4.2.1磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第 2.2.2 (1）目规定的评审因素和分值对报价评审计算出得分 A ；

(2）按本章第 2.2.2(2）目规定的评审因素和分值对技术标评审计算出得分 B，B/n(n= 评委人数)；

(3）按本章第 2.2.2 (3）目规定的评审因素和分值对企业实力评审计算出得分 C； 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

供应商最终得分=A 十 B 十 C。

4.4.2.2磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，磋商小组应否决其投标。

- 4.4.3响应文件的澄清和补正

4.4.3.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件内容进行书面澄清或说明，供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.3.2重要的澄清和答复应当是书面的，并由法定代表人或其授权代表（签字或盖章）。响应文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改，否则将不被接受。

4.4.3.3供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

4.4.3.4磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

- 4.4.4评标结果

4.4.4.1所有评委打分的分值的算术平均值即为该供应商的最终得分。计分过程取至小数点后三位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。 除第二章“供应商须知前附表”授权直接确定中标人外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。

4.4.4.2磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员， 应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4.4.4.3推荐成交候选供应商

4.4.4.4采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果

评审结束后 2 个工作日内采购代理机构将评审报告送采购人确认。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告磋商结果，同时向成交供应商发出成交通知书，公示期不少于 1 个工作日。

采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部磋商的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对磋商文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的磋商。

5.无效响应文件

5.1出现下列情形之一的供应商响应文件按照无效处理：

⑴响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

⑵不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

⑶报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额的；

⑷响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑸法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

5.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应否决其投标：

⑴不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

⑵不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

⑸不同供应商的响应文件相互混装。

6.出现下列情形之一的磋商终止：

⑴所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

⑵出现影响招标公正的违法、违规行为的；

⑶供应商的最终报价超过招标预算，且采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的；

⑸竞争性磋商文件本身原因或供应商不能满足需求等。

7.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

⑴因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂定办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

# 第五章 合同主要条款

（仅供参考）

合同编号：

1、中标后双方在平等自愿的基础上制定合同条款。

2、不得与国家法律法规相违背。

3、不得与招投标文件相违背。

4、如遇合同纠纷，双方协商解决，协商不成则由淇县人民法院管辖

# 第六章	响应文件格式的基本要素

项目名称：

采购编号：

响	应	文	件

###### 供应商（全称并加盖公章）：

###### 法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

###### 日期：

目录

- 投 标 书

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

四、初次报价一览表

五、报价明细表

六、投标产品详细配置清单

七、技术性能偏离表

八、资格要求相关证明材料

九、反商业贿赂承诺书

十、履约承诺书

十一、评审办法所需的其他材料

十二、供应商认为有必要提交的其它材料

一、 投 标  书

致：淇县人民医院

（供应商名称）	系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。我	（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的	                     项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有 关附件，已经了解我方对于磋商文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投  诉的权利及相关渠道和要求，并承诺提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与采购人聘请的为此项目

提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、我方保证满足此次采购人的全部要求。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本磋商供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、同意提供采购人可能要求的与本次磋商有关的一切数据或资料，所提供的资料符合采购人的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

6、本磋商有效期为从《响应文件》递交截止之日起，响应有效期为 60 日历天，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、需要补充的其他内容	。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期： 	年 	月 	日

## 二、 法定代表人身份证明书

供应商名称： 地址：

成立时间：	年	月	日经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	身份证号码：

职务：	系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）复印件

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期：	年	月	日

## 三、 法定代表人授权委托书

（授权代表人参加磋商会议的，出具此授权委托书）

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后 果由我方承担。

委托期限：  自磋商之日起60 日历天	。授权代表无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证（正、反面）复印件

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或印章）：

身份证号码：

日期： 	年 	月 	日

#### 四、初次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 | 该报价函所投报的价格完全响应我方所递交的淇县人民医院间歇脉冲加压抗栓系统采购项目响应文件的全部内容。 |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期：	年	月	日

### 五、报价明细表

项目名称：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增行，请在栏目“……”下插入填写。

3、报价明细表中的技术参数应与所投品牌一致，得提供不确定的技术参数、以及简单的以“满    足”、“大于（小于）或等于”填报。

4、该报价为首次报价，合同价格按照供应商最终报价；具体设备合同价格按照供应商最终报价与首次报价同比例让利修正。

供应商：（全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：	年	月	日

六、投标产品详细配置清单

项目名称：

单位：元（人民币）

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

供应商：（全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或印章）

#### 日期：	年	月	日

七、技术性能偏离表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：偏离表可以根据内容扩展。

供应商：（全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或印章）

#### 日期：	年	月	日

#### 八、资格要求相关证明材料

#### 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期：	年	月	日

一、我单位承诺：

#### 十、履约承诺书

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位《响应文件》开启前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制响应报价；我单位的响应报价括《磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《磋商文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次响应报价未低于成本价，保证按《磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项） 提出不能满足《磋商文件》技术、交验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期：	年	月	日

#### 近三年无重大违法记录的声明函

淇县人民医院：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。特此承诺。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期：	年	月	日

#### 十一、评审办法所需的其他材料

#### 十二、供应商认为有必要提交的其它材料

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

第二次竞争性磋商报价函

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或印章章）：

日期：年	月	日